## Лист1
Сведения о размерах потерь в электрических сетях за 2010 г.
| Фактические потери | Уровень напряжения | кВтч
Всего
ВН
СН-1
СН-2
НН
Соотношение размера потерь к фактически переданной электроэнергии , %
| Нормативные потери, % |  | 2.83%
Нормативные потери, кВтч
Отклонение от норматива потерь
Мероприятия снижения потерь электроэнергии в электрических сетях за 2010 г.
1 Организационные технические мероприятия
1.1 Оптимизация установившихся режимов электрических сетей
1.2 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
1.3 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ
1.4 Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей
1.5 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
Покупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях ЗАО "Спецодежда" не осуществляется