## Лист2
№ п/п | Присоединение (ПС, фидер, отпайка, ТП, линия, другое) | Объект электроснабжения | Количество поданных заявок на ТП | Мощность по заявкам на ТП, кВт | Резерв по нагрузке ЦП с учетом присоединенных потребителей кВт | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров, поданных заявок на ТП.
1 | РУ-10 кВ ЗАО "Спецодежда" ф.№6, №13 | ТП-1 МУП "КЖКХ и Благоустройства" | 3 | 2500 | нет | нет
2 | РУ-10 кВ ЗАО "Спецодежда" ф.№3, №10 | ТП котельной № 6 МУП "КЖКХ и Благоустройства"
3 | РУ-10 кВ ЗАО "Спецодежда" | КТП ЗАО "Спецодежда"